## 东院国际医疗部区域需求
东院国际医疗部诊室功能详细要求（BC区） |  |  | 东院国际医疗部诊室（A区）
金钥匙产科区域 | 需求 | 备注 | 诊室 | 需求 | 目前 | 缺口 | 备注
金钥匙产科诊室 | 4 | 诊室相对之前国际医疗部诊室略大些，每间诊室配刷卡（医生用）进入门禁，检查床检查侧需要一定空间留给医生检查用 | 诊室 | 5 | 4 | 1 | 2间IVF诊室，1间臻爱，1间新生儿，一间妇科（生殖免疫、胎儿医学、HPV）
增值门诊 | 4 | 可以不需要检查床，但需要电脑，可以坐四个人，因有演示动作，需要一定场地，要有设备带，必要时转化为胎监室 | 超声 | 1 | 2 | -1 | 减去的1间超声室可以作为诊室
胎监 | 8 | 独立区域，注意通风，有设备带，离护士台近一点，方便管理 | 母婴室 | 1 | 1 | 0
超声 | 3 | 需要隐私性，医生右手操作，检查床放置在近门侧，注意检查床位的方位和帘子导轨匹配 | 取精室 | 1 | 1 | 0
候诊区域 | 25 | 诊室间相对独立候诊区域，1组候诊区域代表一个孕妇家庭，应包含2-3个座位 | 候诊区域 | 9 | 9 | 0 | 诊室间相对独立候诊区域
|  |  | 补液位 | 3 | 3 | 0 | 胎监位改建
私密诊室（关闭可形成独立区域，开放可以和其他区域共用）/产科金钥匙2间 |  |  | 厕所 | 2 | 2 | 0 | 照旧
诊室 | 2 | 诊室需要能容纳3名医生和2名患者，配有检查床，诊室内诊桌最好台面一侧有文件柜，其中一部分不封闭放置病史打印机和标签打印机，一部分封闭放置一些文件资料等 | 东院国际医疗部诊室（BC区）
超声 | 1 | 和诊室相连
独立卫生间（家庭） | 1 |  | 功能 | 需求 | 目前 | 缺口 | 备注
休息室及茶台 | 1 | 能有一个衣帽柜，放置会诊专家的私物及白大衣 | 诊室（带检查床） | 8 | 11 | 8 | 7间标准诊室，1间MDT诊室或会议室
候诊区域 | 1 |  | 诊室（无检查床） | 4 | 1 | 4
|  | 该区域作为私密区域时进门为南门，动线与其他区域完全分开，在该区域内可进行所有诊疗活动 | 超声 | 4 | 4 | 4
盆底治疗区域 |  |  | 心电图多功能室 | 1 | 1 | 1
盆底评估门诊 | 1 | 容纳二个医生，一个患者 | 胎心监护室 | 8 | 8 | 8
盆底治疗室 | 2 | 需要极强隐私性，放置一张美容床、一台治疗仪、一个圆凳、一个衣帽柜 | 盆底治疗室 | 2 | 2 | 2
候诊区域 | 2 |  | 抽血位 | 3 | 3 | 3
|  |  | 血压体重测量位 | 2 | 2 | 2
其他功能区域 |  |  | 护士吧台 | 1 | 1 | 1
MDT诊室或者会议室 | 1 | MDT功能（容纳10人，留一堵墙有视听接口用于大屏幕电视、读片箱，最好一体化，有相对独立区域的检查床） | 候诊区域 | 48 | 37 | 48 | 1组在私密诊室区域休息室功能带衣帽柜，2组在盆底治疗区域，3组为咨询
咨询区域 | 3 | 3组候诊位即可 | 咖啡吧 | 1 | 2 | 1
心电图室/多功能室 | 1 | 相对中心区域，其他各区域都比较容易到达，需要隐私性，按照超声诊室规格，房间面积稍大，可以在空置区域放置两张1*2m爬行垫 | 库房 | 1 | 1 | 1
体重血压测量位 | 2 |  | 检验室 | 1 | 1 | 1
注射室（抽血） | 3 | 三个抽血位，有抢救车放置空间，设备带，抽血位及补液位相对独立，距离护士台近一些。一个抽血位的配置为：一个电脑，一个条码机，一个抽血台（抽血台有放置标本的区域），二个凳子（一个护士一个患者），在抽血位附近有四组候诊位，方便等待抽血的患者。 | 家庭式卫生间 | 1 | 1 | 1
女厕所 |  | 按照每日200门诊量测算 | 厕所 | 测算
男厕所 |  | 按照每日200门诊量测算 | 工作人员更衣室 | 1 |  | 1
垃圾桶放置位
导诊台 | 1 | 留网口和电话口，放置电脑1台
护士吧台 | 2 | 能照顾全局，进门能看到，候诊区域亦能看到。吧台后方需要储藏柜，吧台能放置4台电脑，打印机位3个，电源接口接近设备，网口6个，电话接口1个，除了能容纳3个护士，1个财务，还要能坐下2个线上咨询人员，2人位有电脑，配内外网，及2个电话接口
商保支付柜台 | 1 | 可以和护士台相连，电脑1台，网口1个
检验室 | 1 | 可以放入一张长宽为4*1m到桌子，桌子上需要有水槽，有上下水
咖啡吧 | 1
库房 | 1 | 4*2平方米
工作人员更衣室 | 1 | 能够供20个工作人员更衣的区域
其他需求
B、C区域要有门和门诊大厅相通
所有就诊区域通道都要能容纳可移动检查床通过
最好每个房间都预留网口及电源
所有医生座椅都靠墙摆放
每个诊室门口都能放置2个小沙发位候诊
目前希望改进的一些问题
1.诊室洗手台上不需要镜子
2.诊室洗手台太小，水容易溅出来，不锈钢清洁维护起来比较麻烦
3.超声和诊室之间的门要有隐私性
4.移门不方便，容易夹到孕妇
5.厕所马桶冲力弱，易堵
6.离厕所近的诊室受厕所冲水噪音影响比较大
7.诊室偏小
8.皮革座椅清洁困难
9.瓷砖美缝
10.卫生间外侧公用洗手台洗手液感应位置使用不便
11.厕所放置尿杯的搁架放在方便顺手放置的马桶右前方
12.厕所门板的花纹细腻些