## 扉页
工程报建号：
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域空调系统改造项目
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：

## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域空调系统改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额（元） |  | 其中：材料暂估价（元）
1 | 单体工程分部分项工程费汇总
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施费
2.1.1 | 安全防护、文明施工费
2.1.2 | 其他措施项目费
2.2 | 单价措施费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 增值税
合计=1+2+3+4+5
增值税

## 分部分项工程费汇总表
分部分项工程费汇总表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域空调系统改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 分 部 工 程 名 称 | 金 额(元) |  | 其中: 材料及工程设备暂估价(元)
1 | 设备部分
2 | 冷媒系统
3 | 空调风系统
合 计
增值税

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼改造装饰装修项目 | [7 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
设备部分
1 | 030701003001 | 室外机 | 1.规格:制冷量11.2KW，制热量12.5kw | 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 1
2 | 030701003010 | 室外机 | 1.规格:制冷量45kw，制热量50kw | 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 1
3 | 030701003002 | 四面出风式室内机 | 1.规格:制冷量9.0KW，制热量10.0KW | 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 1
4 | 030701003003 | 壁挂式室内机 | 1.规格:制冷量2.8kw，制热量3.2kw | 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 1
5 | 030701003004 | 风管式室内机 | 1.规格:制冷量8kw，制热量9kw | 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 4
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼改造装饰装修项目 | [7 empty] | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
6 | 030701003005 | 风管式室内机 | 1.规格:制冷量11.2KW，制热量12.5KW | 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷（喷）油漆 | 台 | 1
分部小计
冷媒系统
7 | 030805005001 | 分歧管 |  | 1.安装 | 个 | 5
8 | 030802005001 | 冷媒铜管φ6.4 |  | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 | m | 5
9 | 030802005002 | 冷媒铜管φ9.5 |  | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 | m | 50
10 | 030802005003 | 冷媒铜管φ12.7 |  | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 | m | 5
11 | 030802005004 | 冷媒铜管φ15.9 |  | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 | m | 50
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼改造装饰装修项目 | [7 empty] | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
12 | 030802005007 | 冷媒铜管φ22.2 |  | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 | m | 5
13 | 030802005008 | 冷媒铜管φ28.6 |  | 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.脱脂 | m | 10
14 | 031001006001 | 冷凝PVC管φ32 |  | 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 65
15 | 031208002001 | 铜管、冷凝水管橡塑保温B1级 |  | 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.56
16 | 031002001001 | 管道支架 |  | 1.制作 2.安装 | kg | 100
17 | 03B001 | 冷媒R410A |  |  | kg | 15
18 | 030411004001 | 信号线RVVP2*1.5mm2 |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼改造装饰装修项目 | [7 empty] | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
19 | 030411004002 | 控制线RVVP2*0.75mm2 |  | 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 100
20 | 030411001001 | 电线管φ20 |  | 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.预留沟槽 4.接地 5.砖墙开沟槽 | m | 80
分部小计
空调风系统
21 | 030702001001 | 镀锌铁皮风管（含3cm离心玻璃棉保温） |  | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 65
22 | 030702007001 | 风管帆布软接管 |  | 1.风管、管件安装 2.支吊架制作、安装 3.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 2
23 | 030703011001 | 单层百叶回风口（带网）1500*200 |  | 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 5
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域空调系统改造项目 | [7 empty] | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
24 | 030703011002 | 双层百叶送风口1500*150 |  | 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 | 个 | 5
分部小计
本页小计
合 计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税

## 措施项目清单汇总表
措施项目清单汇总表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域空调系统改造项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金 额（元）
1 | 整体措施项目（总价措施费）
1.1 | 安全防护、文明施工费
1.2 | 其他措施项目费
2 | 单项措施费（单价措施费）
合 计
增值税

## 规费、税金项目清单计价表
规费、税金项目清单计价表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域空调系统改造项目 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员
1.1.1 | 管理人员部分 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 4.56
1.1.2 | 施工现场作业人员 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 28.04
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 1.59
2 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费 |  | 9
合 计
注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。 |  |  |  |  | 增值税

## 主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表
主要人工、材料、机械及工程设备数量与计价一览表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域空调系统改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 人工材料机械工程设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 |  | 金 额(元)
[7 empty] | 单 价 | 合 价
1 | Z01150103 | 热轧型钢 | 综合 | kg | 105
2 | Z01190203 | 热轧槽钢 |  | m | 25.2
3 | Z01290656 | 镀锌薄钢板 | δ0.75 | m2 | 73.97
4 | Z02270201 | 帆布 |  | m2 | 2.3
5 | Z15070401 | 离心玻璃棉板 |  | m3 | 2.0085
6 | Z15133105 | 橡塑保温管 |  | m3 | 0.5768
7 | Z17150110-1@1 | 冷媒铜管φ22.2 | DN20 | m | 5
8 | Z17150110-1@3 | 冷媒铜管φ15.9 | DN20 | m | 50
9 | Z17150110-18@1 | 冷媒铜管φ12.7 | DN12 | m | 5
10 | Z17150110-18@2 | 冷媒铜管φ9.5 | DN12 | m | 50
11 | Z17150110-18@3 | 冷媒铜管φ6.4 | DN12 | m | 5
12 | Z17150110-2@1 | 冷媒铜管φ28.6 | DN30 | m | 10
13 | Z17250010-3@1 | 冷凝PVC管φ32 | DN32 | m | 66.3
14 | Z18072701-1@1 | 分歧管 | DN20 | 个 | 5
15 | Z18095051-3 | 塑料管粘接管件 | DN32 | 个 | 44.2
16 | Z22410101@1 | 单层百叶回风口（带网）1500*200 |  | 个 | 5
17 | Z22410101@2 | 双层百叶送风口1500*150 |  | 个 | 5
18 | Z28030562@1 | 信号线RVVP2*1.5mm2 | RVVP-3芯 | m | 101.5
19 | Z28030562@2 | 控制线RVVP2*0.75mm2 | RVVP-3芯 | m | 101.5
20 | Z29060601-2 | 聚氯乙烯易弯电线管 | DN20 | m | 84.8
21 | 补充主材001 | 冷媒R410A |  | kg | 15
22 | 补充主材004 | 减震器安装 |  | 个 | 8
23 | 补充设备001@1 | 室外机 |  | 台 | 1
24 | 补充设备001@3 | 室外机 |  | 台 | 1
25 | 补充设备002@1 | 四面出风式室内机 |  | 台 | 1
26 | 补充设备002@2 | 壁挂式室内机 |  | 台 | 1
27 | 补充设备002@3 | 风管式室内机 |  | 台 | 4
28 | 补充设备002@4 | 风管式室内机 |  | 台 | 1
增值税