附件：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金 额(元)** | |
| **综合单价** | **合 价** |
|
| **结构改造** | | | | |  |
| 1 | 砌块墙 | m3 | 12.4 |  |  |
| 2 | 圈梁 | m3 | 0.8 |  |  |
| 3 | 构造柱 | m3 | 0.6 |  |  |
| 4 | 现浇构件钢筋 | t | 0.12 |  |  |
| **地面工程** | | | | |  |
| 5 | 块料楼梯面层 | m2 | 141.6 |  |  |
| 6 | 块料楼梯面层（防水） | m2 | 24 |  |  |
| 7 | 塑料卷材楼地面 | m2 | 199.2 |  |  |
| **墙面装饰** | | | | |  |
| 8 | 墙面一般抹灰 | m2 | 1222.56 |  |  |
| 9 | 块料墙面 | m2 | 65.4 |  |  |
| 10 | 墙面喷刷涂料内墙 | m2 | 1682 |  |  |
| 11 | 木隔断（卫生间） | m2 | 6.8 |  |  |
| 12 | 双层石膏板隔墙 | m2 | 486 |  |  |
| 13 | 墙面喷刷涂料外墙 | m2 | 620 |  |  |
| **天棚工程** | | | | |  |
| 14 | 吊顶天棚-轻钢龙骨双层石膏板乳胶漆吊顶 | m2 | 307.6 |  |  |
| 15 | 铝扣板吊顶天棚 | m2 | 24 |  |  |
| **门窗工程** | | | | |  |
| 16 | 木质门 | m2 | 36.3 |  |  |
| 17 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 168.48 |  |  |
| 18 | 门锁安装 | 个 | 18 |  |  |
| 19 | 金属百叶窗 | m2 | 34.56 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**安装工程**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **计量 单位** | **工程量** | **金 额(元)** | |
| **综合单价** | **合 价** |
| **电气工程** | | | | | |
| 1 | 配管 | m | 480 |  |  |
| 2 | 电力电缆WDZN-3\*2.5mm2 | m | 1440 |  |  |
| 3 | 排气扇 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 插座 | 个 | 36 |  |  |
| 5 | 单联单控跷板灯开关（暗装） | 个 | 72 |  |  |
| 6 | 单联双控跷板灯开关（暗装） | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 荧光灯 | 套 | 54 |  |  |
| 8 | 紫外线杀菌设备 | 套 | 18 |  |  |
| **给排水工程** | | | | | |
| 9 | 塑料管DN25 | m | 140 |  |  |
| 10 | 塑料管DN32 | m | 140 |  |  |
| 11 | 塑料管PVC50 | m | 45 |  |  |
| 12 | 塑料管PVC110 | m | 45 |  |  |
| 13 | 洗脸盆 | 组 | 10 |  |  |
| 14 | 化验盆 | 组 | 5 |  |  |
| 15 | 大便器 | 组 | 6 |  |  |
| 16 | 小便器 | 组 | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |