## 扉页
工程报建号：
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域油烟净化设备采购及安装项目
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间：

## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域油烟净化设备采购及安装项目 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额（元） |  | 其中：材料暂估价（元）
1 | 单体工程分部分项工程费汇总
1.1 | 单项工程
1.1.1 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他措施项目费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 增值税
合计=1+2+3+4+5
增值税

## 分部分项工程费汇总表
分部分项工程费汇总表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域油烟净化设备安装工程\单项工程\安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 分 部 工 程 名 称 | 金 额(元) |  | 其中: 材料及工程设备暂估价(元)
1 | 油烟净化设备
合 计
增值税

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域油烟净化设备安装工程\单项工程\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
油烟净化设备
1 | 030108001001 | 离心式油烟净化器 |  | 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备支架制作、安装 8.设备附件安装 | 台 | 1
2 | 030108003001 | 风机 |  | 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷（喷)油漆 7.设备支架制作、安装 8.设备附件安装 | 台 | 1
3 | 030703020001 | 消声器 |  | 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 2
4 | 030703019002 | 设备接口 |  | 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | 个 | 4
本页小计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域油烟净化设备安装工程\单项工程\安装工程 | [7 empty] | 标段：C01 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 工程内容 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 综合单价 |  | 合 价 | 其 中
[10 empty] | 人工费 |  | 材料及工程设备暂估价
5 | 030703020002 | 防雨弯+防虫网 |  | 1.消声器制作 2.消声器安装 3.支架制作安装 | 个 | 1
6 | 030702001001 | 风管 |  | 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 65
7 | 030703019001 | 防火柔性接口 |  | 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 2
8 | 030113009001 | 设备台座 |  | 1.本体安装 2.二次灌浆 3.单机试运转 4.补刷（喷)油漆 | 台 | 1
9 | 03B009 | 安装附件 |  |  | 项 | 1
10 | 030704001001 | 安装调试费 |  | 1.通风管道风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 | 系统 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：按照规费计算要求，须在表中填写人工费；招标人需以书面形式打印综合单价分析表的，请在备注栏内打√。 | [10 empty] | 增值税

## 措施项目清单汇总表
措施项目清单汇总表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域油烟净化设备安装工程\单项工程\安装工程 |  | 标段：C01 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金 额（元）
1 | 整体措施项目（总价措施费）
1.1 | 其他措施项目费
2 | 单项措施费（单价措施费）
合 计
增值税

## 规费、税金项目清单计价表
规费、税金项目清单计价表
工程名称：上海市第一妇婴保健院油烟净化设备安装工程\单项工程\安装工程 |  |  | 标段：C01 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 费率(%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 社会保险费+住房公积金
1.1 | 社会保险费 | 管理人员部分+施工现场作业人员
1.1.1 | 管理人员部分 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 4.56
1.1.2 | 施工现场作业人员 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 28.04
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工费_通用安装+单价措施人工费_通用安装+专业工程暂估价人工费_通用安装 |  | 1.59
2 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计+规费 |  | 9
合 计
注：在计算税金时，应扣除按规不计税的工程设备费用。 |  |  |  |  | 增值税

## 主要人、材、机及工程设备
工料机汇总表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域油烟净化设备安装工程\单项工程\安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编 码 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价(元)
1 | 00050101 | 综合人工 安装 | 工日 | 70.767
2 | 补充人工001 | 安装调试 | 工日 | 20
3 | 01090112 | 圆钢 Φ10～15 | kg | 21.335
4 | 01130114 | 扁钢 25～45 | kg | 49.92
5 | 01190211 | 热轧槽钢 5#～14# | kg | 21.515
6 | 01210115 | 等边角钢 45～50 | kg | 334.23
7 | 01210227 | 等边角钢 60×6 | kg | 22.82
8 | 01290102 | 热轧钢板 综合 | kg | 0.6
9 | 01292401 | 铸铁垫板 | kg | 21.6
10 | 02010107 | 橡胶板 δ3～6 | kg | 19.447
11 | 03010245 | 镀锌铆钉 M4 | kg | 0.42
12 | 03014185 | 六角螺栓连母垫 M8×25 | 10套 | 5.096
13 | 03014218 | 镀锌六角螺栓连母垫 M8×75以下 | 10套 | 15.6
14 | 03014681 | 精制六角螺栓连母垫 M8×75以下 | 10套 | 37.05
15 | 03018172 | 膨胀螺栓(钢制) M8 | 套 | 4.16
16 | 03018173 | 膨胀螺栓(钢制) M10 | 套 | 8.32
17 | 03018174 | 膨胀螺栓(钢制) M12 | 套 | 9.165
18 | 03019231 | 六角螺母 M6～10 | 10个 | 0.848
19 | 03019232 | 六角螺母 M8～14 | 10个 | 3.6855
20 | 03019242 | 六角螺母 M8 | 10个 | 0.424
21 | 03110215 | 尼龙砂轮片 Φ400 | 片 | 0.65
22 | 03130113 | 电焊条 J422 Φ2.5 | kg | 23.985
23 | 03130114 | 电焊条 J422 Φ3.2 | kg | 3.2265
24 | 03130153 | 碳钢气焊条 Φ2 | kg | 2.86
25 | 14030501 | 煤油 | kg | 1.692
26 | 14090401 | 钙基润滑脂 | kg | 0.5
27 | 14390101 | 氧气 | m3 | 4.797
28 | 14390302 | 乙炔气 | kg | 2.0865
29 | 80210515 | 预拌混凝土（非泵送型） C20 粒径5～16 | m3 | 0.03
增值税
工料机汇总表
工程名称：上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域油烟净化设备安装工程\单项工程\安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编 码 | 名 称 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价(元)
30 | X0045 | 其他材料费 | 元 | 23.7909
31 | 补充材料004 | 安装附件 | 项 | 1
32 | 99070530 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.009
33 | 99090360 | 汽车式起重机 8t | 台班 | 0.021
34 | 99090640 | 叉式起重机 5t | 台班 | 0.1
35 | 99091450 | 电动卷扬机单筒快速 50kN | 台班 | 0.023
36 | 99190200 | 立式钻床 Φ16 | 台班 | 2.789
37 | 99190330 | 剪板机 13×3000 | 台班 | 0.26
38 | 99190640 | 折方机 4×2000 | 台班 | 0.26
39 | 99230170 | 砂轮切割机 Φ400 | 台班 | 0.325
40 | 99250010 | 交流弧焊机 21kV·A | 台班 | 8.363
41 | Z01290296 | 热轧钢板(薄板) δ1.5 | m2 | 70.2
42 | Z02270201@1 | 防火柔性接口 | m2 | 2.3
43 | Z02270201@2 | 设备接口 | 个 | 4
44 | Z22550405 | 阻抗式消声器 | 节 | 2
45 | Z22550901@1 | 防雨弯+防虫网 | 只 | 1
46 | Z22570101 | 减震器 | 套 | 4
47 | 补充材料001 | 离心式油烟净化器 | 台 | 1
48 | 补充材料002 | 风机 | 台 | 1
49 | 补充材料003 | 设备台座 | 座 | 1
合 计
增值税