**上海市第一妇婴保健院西院辅楼区域**

**室外景观灯光设备采购及安装项目**

**附件一**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 洗墙灯1 | LED\12W\RGB\DC24V\1000mm | 米 | 40 |  |  |
| 2 | 洗墙灯2 | LED\18W\RGB\DC24V\1000mm | 米 | 8 |  |  |
| 3 | 配电箱 | 按系统定制 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 电缆 | ZR-YJV-3\*4 | 米 | 260 |  |  |
| 5 | 电缆 | ZR-YJV-3\*6 | 米 | 280 |  |  |
| 6 | 电缆 | RVV-2\*4 | 米 | 200 |  |  |
| 7 | 开关电源 | 350W | 套 | 5 |  |  |
| 8 | 分控器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 信号线 | 超五类线 | 米 | 300 |  |  |
| 10 | 线槽 | 铝合金40\*30（带隔断） | 米 | 100 |  |  |
| 11 | 税金（1+2、、、+10）\*9% | | | | |  |
| 12 | 工程总价： | | | | |  |

**本合同为固定单价合同。**