**关于健康科普基地场馆建设项目**

**承包单位的需求文件**

 我院女性全生命周期健康科普基地场馆建设项目，承包单位的要求如下：

1. 有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。
2. 近年内有过或正在从事相似工程业绩
3. 近3年内经营及相关活动中无不良记录。

四、提交中国裁判文书网犯罪记录查询。

1. 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的资质；

招标范围：对我院女性全生命周期健康科普基地场馆进行装饰装修，该场馆位于浦东新区高科西路2699号门诊楼内，面积约300平方米。主要包括以下内容：

1.展厅装饰材料及展示布展的展板、展墙等材料；

2.普通展示设备：包括电视机、LED显示屏、音响设备等

3.宣传展板的加工、设计、排版

招标说明：

1、本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位自行承担。

2、本项目的施工工期要求为30天内完成。

3、本次项目限价45万元，工作量清单详见附件（清单中的工作量为暂估，具体工作量以实际为准）。

4、施工单位在合同期内施工，若由于施工造成原有设施设备的损坏及由此造成的一切经济损失和相关责任由施工单位全部承担。

5、本次工程决算在院方在收到施工单位项目结算书后30工作日内委托有资质的审价单位出具审价报告，在双方确认审价报告后支付相应费用。

6、本次需求文件及相关附件均作为合同附件。

投标文件要求：

1、参与单位的营业执照、资质及法人证书。

2、回复文件（内容主要为工程报价、服务承诺、施工方案、响应时间、项目经理简历、公司类似业绩等）。

3、相关报价要求见工程量清单。

4、裁判文书网犯罪记录查询截图纸质版。

提交时间：2024年2月21日下午16:00之前。

提交地点：高科西路2699号后勤楼203室

 上海市第一妇婴保健院

 后勤保障部

 2024.2.5

附件：工程量清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **工作量** | **单位** | **单价** | **总价** |
| **1** | **门头部分** |  |  |  |  |
| 1.1 | 门头造型钢架 | 1 | 项 |  |  |
| 1.2 | 门头造型封水泥板 | 45 | 平方 |  |  |
| 1.3 | 真石漆（含批嵌） | 45 | 平方 |  |  |
| **2** | **新生儿居家护理馆** |  |  |  |  |
| 2.1 | 轻钢龙骨隔墙（单面封阻燃板） | 54 | 平方 |  |  |
| 2.2 | 造型展板墙1350\*900 | 3 | 组 |  |  |
| 2.3 | 木饰面集成墙板(异型） | 54 | 平方 |  |  |
| 2.4 | 隔墙及饰面异型圆角处理 | 2 | 处 |  |  |
| 2.5 | 不锈钢踢脚线含木基层 | 20 | 米 |  |  |
| 2.6 | 凹式灯槽 | 11 | 米 |  |  |
| 2.7 | 成品白色壁柜2550\*500 | 1 | 组 |  |  |
| 2.8 | 成品白色电视壁柜2250\*1350 | 1 | 组 |  |  |
| 2.9 | 吊顶(异型）含灯具 | 12 | 米 |  |  |
| 2.10 | 涂料 | 40 | 平方 |  |  |
| 2.11 | 70寸电视机 | 1 | 台 |  |  |
| **3** | **女性生殖保健馆** |  |  |  |  |
| 3.1 | 造型展板墙1050\*700 | 7 | 组 |  |  |
| 3.2 | 不锈钢收边条 | 12.5 | 米 |  |  |
| 3.3 | 模型台背景隔墙及木饰面 | 21 | 平方 |  |  |
| 3.4 | 不锈钢踢脚线含木基层 | 7.8 | 米 |  |  |
| 3.5 | 模型台10组（成品采购） | 10 | 组 |  |  |
| **4** | **体检互动馆** |  |  |  |  |
|  | **哺乳枕、分娩阵痛体验墙面** |  |  |  |  |
| 4.1 | 墙面造型木基层 | 23 | 平方 |  |  |
| 4.2 | 木饰面集成墙板(异型）含灯带 | 23 | 平方 |  |  |
| 4.3 | 烤漆椭圆型壁柜 | 2 | 组 |  |  |
| 4.4 | 不锈钢踢脚线含木基层 | 10 | 米 |  |  |
| 4.5 | 55寸电视机 | 1 | 台 |  |  |
|  | **投影幕背景墙** |  |  |  |  |
| 4.6 | 投影机（爱普生高清） | 1 | 台 |  |  |
| 4.7 | 电动投影幕布 | 1 | 套 |  |  |
| 4.8 | 轻钢龙骨隔墙（双面封阻燃板） | 14 | 立方 |  |  |
| 4.9 | 造型隔墙 | 22 | 平方 |  |  |
| 4.10 | 木饰面集成墙板(异型） | 22 | 平方 |  |  |
| 4.11 | 反光灯槽 | 14 | 米 |  |  |
|  | **体检互动馆入口** |  |  |  |  |
| 4.12 | 轻钢龙骨隔墙（双面封阻燃板） | 9 | 平方 |  |  |
| 4.13 | 木饰面集成墙板 | 9 | 平方 |  |  |
| 4.14 | 不锈钢踢脚线含木基层 | 6 | 米 |  |  |
| 4.15 | 玻璃隔断+玻璃门 | 9 | 平方 |  |  |
| 4.16 | 1.2米直径灯盘及四周窄吊顶 | 6 | 组 |  |  |
|  | **机房** |  |  |  |  |
| 4.17 | 轻钢龙骨隔墙（双面封阻燃板） | 16.5 | 平方 |  |  |
| 4.18 | 防火套装门 | 1 | 组 |  |  |
| 4.19 | 不锈钢踢脚线含木基层 | 12 | 米 |  |  |
| **5** | **妇科肿瘤科普馆** |  |  |  |  |
|  | **LED屏幕、展板、模型区** |  |  |  |  |
| 5.1 | 55寸电视机 | 1 | 台 |  |  |
| 5.2 | 轻钢龙骨隔墙（单面封阻燃板） | 17 | 平方 |  |  |
| 5.3 | 木饰面集成墙板 | 14 | 平方 |  |  |
| 5.4 | 模型区造型柜2350\*600 | 1 | 组 |  |  |
| 5.5 | 墙面双层造型展板 | 3 | 平方 |  |  |
| 5.6 | 拱形暗门 | 1 | 组 |  |  |
| 5.7 | 消火栓暗门 | 1 | 组 |  |  |
| 5.8 | 不锈钢踢脚线含木基层 | 6.2 | 米 |  |  |
| 5.9 | 小依在线 模型台4组（含亚克力罩） | 4 | 组 |  |  |
| **6** | **过道长廊（展板区）** |  |  |  |  |
| 6.1 | 100轻钢龙骨隔墙（单面封阻燃板） | 57 | 平方 |  |  |
| 6.2 | 木饰面集成墙板 | 64 | 平方 |  |  |
| 6.3 | 墙面双层展板造型 | 57 | 平方 |  |  |
| 6.4 | 不锈钢踢脚线含木基层 | 24 | 米 |  |  |
| **7** | **电气部分（暂估）** |  |  |  |  |
| 7.1 | 强电布线 | 1 | 项 |  |  |
| 7.2 | 弱电布线 | 1 | 项 |  |  |
| **8** | **美工（暂估）** |  |  |  |  |
| 8.1 | 写真、发光字、亚克力雕刻等 | 1 | 项 |  |  |
| **9** | **其他费用（包含施工措施费、项目管理费等）** |  |  |  |  |
| **总计** |  |  |  |  |  |