## 工程量清单
工 程 量 清 单
工程名称：东院住院楼重点部位风管及控制系统大修项目 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名 称 | 单位 |  | 工程量
住院楼
1 | 离心式通风机安装 风量4950m3/h 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径5～40 | 台 |  | 3
2 | 离心式通风机安装 风量9750m3/h以内 预拌混凝土(非泵送型) C20 粒径5～40 | 台 |  | 4
3 | 设备支架制作安装 质量≤50kg | 100kg |  | 9.502
4 | 设备支架制作安装 质量 ＞50kg | 100kg |  | 9.502
5 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 连体法兰(咬口)厚度(mm) 0.75 | 10m2 |  | 10.82
6 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 法兰连接(咬口)厚度(mm) 1.0 | 10m2 |  | 36.9
7 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 法兰连接(咬口)厚度(mm)1.2 | 10m2 |  | 38.2
8 | 方形风管止回阀安装 600*400mm | 个 |  | 5
9 | 方形风管止回阀安装 900*600mm | 个 |  | 3
10 | 方形风管止回阀安装 1000*250mm | 个 |  | 3
11 | 方形风管止回阀安装 1000*630mm | 个 |  | 2
12 | 方形风管止回阀安装 1000*800mm |  | 个 | 2
13 | 对开多叶调节阀安装 120*120mm | 个 |  | 2
14 | 对开多叶调节阀安装 400*160mm |  | 个 | 4
15 | 对开多叶调节阀安装 500*200mm |  | 个 | 4
16 | 对开多叶调节阀安装 600*250mm | 个 |  | 2
17 | 对开多叶调节阀安装 630*250mm | 个 |  | 6
18 | 对开多叶调节阀安装 740*630mm | 个 |  | 2
19 | 对开多叶调节阀安装 900*400mm | 个 |  | 3
20 | 对开多叶调节阀安装 1000*630mm | 个 |  | 8
21 | 对开多叶调节阀安装 1600*500mm | 个 |  | 2
22 | 风管防火阀安装 周长2200mm以内 | 个 |  | 2
23 | 风管防火阀安装 800*400mm | 个 |  | 2
24 | 风管防火阀安装 800*630mm | 个 |  | 2
25 | 风管防火阀安装 1000*360mm | 个 |  | 2
26 | 风管防火阀安装 1000*800mm | 个 |  | 2
27 | 风管防火阀安装 1200*360mm | 个 |  | 2
28 | 风管防火阀安装 1250*500mm | 个 |  | 2
29 | 网式风口安装 2000以内 | 个 |  | 10
30 | 网式风口安装 2000以外 |  | 个 | 12
31 | 柔性法兰软接头安装 周长2000mm内 | 个 |  | 18
32 | 柔性法兰软接头安装 周长35000mm内 | 个 |  | 16
增值税
工 程 量 清 单
工程名称：东院住院楼重点部位风管及控制系统大修项目 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名 称 | 单位 |  | 工程量
33 | 柔性法兰软接头安装 周长3500mm以外 | 个 |  | 10
34 | 阻抗式消声器安装 600*240*1200mm | 个 |  | 2
35 | 阻抗式消声器安装 600*400*1200mm | 个 |  | 13
36 | 阻抗式消声器安装 800*400*1200mm | 个 |  | 2
37 | 阻抗式消声器安装 900*600*1200mm | 个 |  | 5
38 | 阻抗式消声器安装 1000*320*1200mm | 个 |  | 9
39 | 手工除锈 设备 中锈 | 10m2 |  | 12.08
40 | 设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 二遍 | 10m2 |  | 26.5
41 | 设备与矩形管道刷油 银粉漆 第一遍 | 10m2 |  | 98.6
42 | 原设备及风管拆除 | 项 |  | 1
43 | 人工搬运建筑垃圾清运至垃圾房 | 项 |  | 1
44 | 设备及材料二次搬运 | 项 |  | 1
45 | 调换风机按钮控制箱 | 只 |  | 20
46 | 风机箱顶不锈钢板保护 | 个 |  | 16
47 | 支架水泥基座加固 | 只 |  | 142
48 | 高层建筑增加费 | 元 |  | 1
49 | 脚手架搭拆费 | 元 |  | 1
门诊楼
50 | 设备支架制作安装 质量≤50kg | 100kg |  | 3.525
51 | 设备支架制作安装 质量 ＞50kg | 100kg |  | 3.525
52 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 法兰连接(咬口)厚度(mm) 1.0 | 10m2 |  | 12.82
53 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 法兰连接(咬口)厚度(mm)1.2 | 10m2 |  | 16.89
54 | 方形风管止回阀安装 周长2000mm以内 | 个 |  | 3
55 | 方形风管止回阀安装 1000*320mm | 个 |  | 8
56 | 方形风管止回阀安装 1250*400mm | 个 |  | 4
57 | 方形风管止回阀安装 2000*630mm | 个 |  | 3
58 | 对开多叶调节阀安装 1000*320 | 个 |  | 2
59 | 网式风口安装 2000mm以内 | 个 |  | 4
60 | 网式风口安装2000mm以外 |  | 个 | 8
61 | 风管防火阀安装 400*400mm | 个 |  | 2
62 | 风管防火阀安装 800*320mm | 个 |  | 4
63 | 风管防火阀安装 800*500mm | 个 |  | 2
64 | 风管防火阀安装 1000*360mm | 个 |  | 3
65 | 风管防火阀安装 1250*500mm | 个 |  | 2
66 | 风管防火阀安装 2000*630mm | 个 |  | 2
增值税
工 程 量 清 单
工程名称：东院住院楼重点部位风管及控制系统大修项目 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名 称 | 单位 |  | 工程量
67 | 柔性软风管安装 直径500mm以内 | 个 |  | 8
68 | 柔性软风管阀门安装 直径710mm以内 | 个 |  | 7
69 | 柔性软风管阀门安装 直径910mm以内 | 个 |  | 8
70 | 阻抗式消声器安装 1400*400*1200mm | 个 |  | 2
71 | 阻抗式消声器安装 800*500*1200mm | 个 |  | 2
72 | 阻抗式消声器安装 1000*320*1200mm | 个 |  | 4
73 | 阻抗式消声器安装 1000*500*1200mm | 个 |  | 2
74 | 阻抗式消声器安装 1200*500*1200mm | 个 |  | 1
75 | 阻抗式消声器安装 2000*630*1200mm | 个 |  | 1
76 | 阻抗式消声器安装 3000*1000*1100mm | 个 |  | 1
77 | 手工除锈 设备 中锈 | 10m2 |  | 14.02
78 | 设备与矩形管道刷油 红丹防锈漆 二遍 | 10m2 |  | 28.02
79 | 设备与矩形管道刷油 银粉漆 第一遍 | 10m2 |  | 38.6
80 | 原设备及风管拆除 | 项 |  | 1
81 | 屋面拆除建筑垃圾清运至垃圾房 | 项 |  | 1
82 | 设备及材料二次搬运 | 项 |  | 1
83 | 调换风机按钮控制箱 | 只 |  | 14
84 | 风机箱顶不锈钢板保护 | 个 |  | 14
85 | 支架水泥基座加固 | 只 |  | 76
增值税