关于东院可燃气体报警设备维保项目的需求文件

上海市第一妇婴保健院东院可燃气体报警设备维保项目的需求文件，承包单位的要求如下：

- 有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。

- 近年内有过或正在从事相似业绩

- 近3年内经营及相关活动中无不良记录。

四、提交中国裁判文书网犯罪记录查询。

五、具有国家规定的相关资质。

招标范围：对东院可燃气体报警设备进行维保。

招标说明：1、本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位

自行承担。

2、本项目的维保期限为2年。

3、本次项目限价3万元，工作量清单详见附件。

4、本次需求文件及相关附件均作为合同附件。

5、燃气报警设备清单详见附件

投标文件要求： 1、参与单位的营业执照、资质及法人证书。

2、回复文件（内容主要为项目报价、服务承诺、

维保方案、响应时间、项目经理简历、公司类似业绩等）。

- 裁判文书网犯罪记录查询截图纸质版。

- 同一个项目若发现两家或者两家以上的报名单位，其单位法人、股东及受益人为同一人，则上述单位的投标文件作废，并列入我院黑名单。

- 投标文件必须密封并盖骑缝章。

提交时间：2024年10月21日下午16:00之前。

提交地点：高科西路2699号后勤楼203室。

后勤保障部

2024.10.16

附件：设备清单：

- 食堂

| 序 号 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气探测器 | SFJEX-07A | 7 | 只 | 500 | 3500 |
| 2 | 紧急切断阀 | DN50 | 1 | 只 | 500 | 500 |
| 3 | 紧急切断阀 | DN40 | 1 | 只 | 500 | 500 |
| 4 | 报警控制器 | SFJK-201 | 1 | 台 | 500 | 500 |
| 5 | 阀门联动箱 | SFLD-1300 | 2 | 台 | 500 | 1000 |

- 锅炉

| 序 号 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气探测器 | SFJEX-07A | 3 | 只 |
| 2 | 紧急切断阀 | DN150 | 1 | 只 |
| 3 | 报警控制器 | SFJK-201 | 1 | 台 |
| 4 | 阀门联动箱 | SFLD-1300 | 1 | 台 |

- 热电联产

| 序 号 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气探测器 | SFJEX-07A | 3 | 只 |