关于东院样本库及实验区域改造项目

承包单位的需求文件

- 我院东院样本库及实验区域改造项目，承包单位的要求如下：

- 有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。

- 近年内有过或正在从事相似工程业绩

- 近3年内经营及相关活动中无不良记录。

- 提交中国裁判文书网犯罪记录查询。

- 具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的资质。

招标范围：对我院东院样本库及实验区域进行改造，工作量清单详见附件。

招标说明：

1、本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位自行承担，中标单位需承担5000元专家评审费用。

2、本项目的施工工期要求为30天内完成。

3、本次项目限价90万元，工作量清单详见附件（清单中的工作量为暂估，具体工作量以实际为准）。

4、施工单位在合同期内施工，若由于施工造成原有设施设备的损坏及由此造成的一切经济损失和相关责任由施工单位全部承担。

5、本次工程决算在院方在收到施工单位项目结算书后30工作日内委托有资质的审价单位出具审价报告，在双方确认审价报告后支付相应费用。

6、本次需求文件及相关附件均作为合同附件。

投标文件要求：

1、参与单位的营业执照、资质及法人证书。

2、回复文件（内容主要为工程报价、服务承诺、施工方案、响应时间、项目经理简历、公司类似业绩等）。

3、相关报价要求见工程量清单。

4、裁判文书网犯罪记录查询截图纸质版。

提交时间：2024年11月25日下午16:00之前。

提交地点：高科西路2699号老科研楼212室。

上海市第一妇婴保健院

后勤保障部

2024.11.20

| 附件：东院样本库及实验区域改造项目工作量清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 01B001 | 拆除及垃圾外运 | 项 | 1 |
|  |  | 墙体工程 |  |  |
| 2 | 011210006001 | 2*12mm厚纸面石膏板+Q75轻钢龙骨+2*12mm厚纸面石膏板隔墙 | m2 | 54 |
| 3 | 010401008001 | 蒸压加气混凝土砌块墙 | m3 | 1.69 |
|  |  | 门窗工程 |  |  |
| 4 | 010801002001 | 子母木门带套（M1221） | m2 | 2.52 |
| 5 | 010801002002 | 双开木门带套（M1521） | m2 | 12.6 |
|  |  | 地面工程 |  |  |
| 6 | 011101005001 | 地面环氧自流平 | m2 | 180 |
| 7 | 011102001001 | 20mm厚门槛石 | m2 | 1.13 |
|  |  | 墙面工程 |  |  |
| 8 | 011201001001 | 装饰墙面基层找平 | m2 | 291.54 |
| 9 | 011407001001 | 白色无机涂料墙面 | m2 | 291.54 |
|  |  | 吊顶工程 |  |  |
| 10 | 011302001001 | 600*600矿棉板吊顶 | m2 | 42.3 |
|  |  | 其他工程 |  |  |
| 11 | 011615001001 | 开Φ80孔 | 个 | 8 |
| 12 | 011304002001 | 成品600*600无边框检修口 | 个 | 8 |
|  |  | 电气工程 |  |  |
| 1 | 030412001001 | 600*600LED面板灯 | 套 | 8 |
| 2 | 030412001002 | LED筒灯 | 套 | 2 |
| 3 | 030412006001 | 1200*300LED面板灯 | 套 | 16 |
| 4 | 030404035001 | 单相二加三极插座 | 个 | 68 |
| 5 | 030404034001 | 单联单控暗开关 | 个 | 4 |
| 6 | 030411001001 | 紧定式镀锌钢导管JDG20 | m | 83.6 |
| 7 | 030411004001 | 绝缘导线WDZCN-BYJ2.5 | m | 3876 |
| 8 | 030411006001 | 接线盒 | 个 | 72 |
|  |  | 配电工程 |  |  |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆WDZCN-YJV-240mm2 | m | 1401 |
| 10 | 030408001002 | 电力电缆WDZCN-YJV-120mm2 | m | 300 |
| 11 | 030408001003 | 电力电缆WDZCN-YJV-95mm2 | m | 700 |
| 12 | 030408001004 | 电力电缆WDZCN-YJV-50mm2 | m | 175 |
| 13 | 030408001005 | 电力电缆WDZCN-YJV-4*50mm2+25mm2 | m | 113 |
| 14 | 030404017001 | AL总电箱 | 台 | 1 |
| 15 | 030404017002 | KT电箱 | 台 | 1 |
| 16 | 030404017003 | AL1电箱 | 台 | 1 |
| 17 | 030404017004 | AL2电箱 | 台 | 1 |
|  |  | 综合布线 |  |  |
| 1 | 030502005001 | 超六类网线，低烟无卤 | m | 4500 |
| 2 | 030502005002 | 专用线缆RVV2*1.0 | m | 500 |
| 3 | 030411001002 | 紧定式镀锌钢导管JDG20 | m | 280 |
| 4 | 030411003001 | 镀锌电缆桥架200*100 | m | 150 |
|  |  | 门禁系统 |  |  |
| 5 | 030507007001 | 磁力锁 | 把 | 6 |
| 6 | 030507007002 | 读卡器 | 台 | 6 |
| 7 | 030507007003 | 出门按钮 | 个 | 6 |
| 8 | 030507006001 | 双门禁控制器 | 台 | 2 |
| 9 | 030501012001 | 接入层交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 030501012002 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 沪030509003001 | 光模块 | 块 | 2 |
| 12 | 030507004001 | 消防信号转接器 | 套 | 1 |
|  |  | 信息插座 |  |  |
| 13 | 030502004001 | 模块式信息插座(含模块) | 个 | 35 |
| 14 | 沪030509003002 | 六类屏蔽模块 | 块 | 65 |
| 15 | 030502003002 | 24口配线架 | 个 | 5 |
| 16 | 030502009001 | 2米六类千兆跳线 | 条 | 80 |
| 17 | 030502001001 | 标准机柜 | 台 | 1 |
| 18 | 030502017001 | 理线器 | 个 | 2 |