项目名称：上海市第一妇婴保健院西院

病理科废气处理设备及食堂油烟管道设备升级采购项目

**招**

 **标**

 **文**

 **件**

2024年11月20日

### 第一部分：投标邀请函

上海市第一妇婴保健院西院病理科废气处理设备及 油烟管道设备升级采购及安装项目进行公开招标，现邀请有能力提供合格货物及服务的供应商参加本次项目的投标。相关事宜通知如下：

### 一、 招标内容

本项目经招投标后，承包方按照要求完成该项目的方案制定、采购、安装、调试、培训、验收、售后服务等工作。详见《技术规格书》。

二、 合格的投标人

收到本招标文件的供应商。

三、 投标文件的递交

投标截止时间和开标时间：2024 年 11 月 25 日 8 时 0 分）（北京时间）， 逾期未提交投标文件的投标人，其投标文件视为无效。

开标地点： 行政楼206室 。

四、投标文件的组成

第一部分：商务投标书

营业执照

资质证书

法人代表授权书（见附件）

第二部分：技术投标书

第三部分：报价表

招标人指定的报价格式（见附件）

报价必须包括完成招标要求的货物、人工、管理、利润、税金等所有费用，应充分考虑现场条件、市场变化、企业自身实力及招标单位的规章管理制度进行报价，投标单位全部以人民币报价。

预算金额：9万元（投标单位的报价不得超过预算金额）

### 五、 保密事项

由招标人向投标人提供的招标文件等资料，投标人获得后，应对其保密。除非招标人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应招标人要求，投标人须归还招标人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

### 六、 评标原则

本项目采取的评标方式： 经评审最低价法 ； 综合评分法。

本次招标将根据所提投标文件及评标原则选择中标候选人，招标人不须解释选择或否决的原因。

### 七、 其他

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本项目所产生的权利或义务转让给第三者或让第三者承担。严禁转包。部分非主体专业工程确实需要分包的，乙方须征得甲方书面同意，并将与分包方的合同报甲方备案，派驻监管人员，明确分包方现场负责人。分包合同不能解除乙方的任何权力和义务，分包方的违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。

### 八、 联系方式

投标文件递交至：浦东新区沪南路550号后勤保障部212办公室；或快递至：上海市浦东新区沪南路550号， 后勤保障部212。曾工收，20261306；

上海市第一妇婴保健院

2024年11月20日

**第二部份**

**技术规格书**

一、油烟净化器后端管道增加；组合式病理废气未处理。

**食堂废气：**

在油烟净化器后端直管增加1.5m，使其检测口位置满足《餐饮业油烟排放标准》(DB 31/844—2014)要求。

**组合式病理废气：**

1、室内管道保持原有状态，将原有风机位置移至房顶（空调机组附近）；

2、增加活性炭吸附箱，且满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求；

3、更换现有风机，使其满足需求风量。

二、整套系统工艺设计须满足《大气污染物综合排放标准》（DB31/933—2015）及《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）等相关废气治理规范。所选的工艺遵循危险废物处理处置无害化、资源化、减量化的原则，并确保无二次污染

**第三部份**

**投标格式**

**法定代表人授权书**

致： （采购人）

兹委托 先生/女士作为本公司的合法代理人，以本公司名义参加贵（项目名称）项目的投标。

委托权限：参加投标、开标，负责合同的签订、执行、完成，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

委托人名称（公章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**报价明细表**

项目名称 ：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **安装点位数量** | **价格/元** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | 投标总价合计 |  |
| 8 | 投标总价大写 |  |

注：以上报价包含本项目产生的所有费用，投标报价精确到整数。

投标方单位（盖章）：

投标人授权代表签字或盖章：

日期： 年 月 日