**项目名称：上海市第一妇婴保健院消防物联网维保服务项目**

**招**

 **标**

 **文**

 **件**

**2025年1月**

### 第一部分：投标邀请函

上海市第一妇婴保健院对消防物联网报警平台维保服务项目进行招标，现邀请有能力提供服务的供应商参加本次项目的投标。相关事宜通知如下：

### 一、 招标内容

本项目经招投标后，承包方按照要求完成该项目的方案制定、项目服务等工作。详见《技术规格书》。

二、 合格的投标人

收到本招标文件的供应商。

三、 投标文件的递交

投标截止时间 ： 2025 年 1 月 6 日 17 时 00 分）（北京时间）， 逾期未提交投标文件的投标人，其投标文件视为无效。

开标地点： / 。

四、投标文件的组成

第一部分：商务投标书

营业执照

资质证书

法人代表授权书（见附件）

无行贿犯罪记录证明 （裁判文书网）

第二部分：技术投标书

第三部分：报价表

招标人指定的报价格式（见附件）

报价必须包括完成招标要求的货物、人工、管理、利润、税金、安全措施费等所有费用，应充分考虑现场条件、市场变化、企业自身实力及招标单位的规章管理制度进行报价，投标单位全部以人民币报价。

预算金额：4.5万（投标单位的报价不得超过预算金额）

### 五、 保密事项

由招标人向投标人提供的招标文件等资料，投标人获得后，应对其保密。除非招标人同意，投标人不得向第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标后，应招标人要求，投标人须归还招标人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

### 评标原则

本项目采取的评标方式：🗹 经评审最低价法 ；🞎 综合评分法 。

本次招标将根据所提投标文件及评标原则选择中标候选人，招标人不须解释选择或否决的原因。

### 七、 其他

未经甲方事先书面同意，乙方不得将本项目所产生的权利或义务转让给第三者或让第三者承担。严禁转包。部分非主体专业工程确实需要分包的，乙方须征得甲方书面同意，并将与分包方的合同报甲方备案，派驻监管人员，明确分包方现场负责人。分包合同不能解除乙方的任何权力和义务，分包方的违约或疏忽，均视为乙方的违约或疏忽。

### 八、 联系方式

采 购 员： 李学三

联系方式： 13917077850

电子邮件： /

保卫科

2025年1月2日

**第二部份**

**技术规格书**

**一、项目背景**

本次招标内容为针对第一妇婴保健院消防物联网项目后期日常维护及平台运维工作。

1. **项目概况**

本项目现场已安装设备如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 数量 |
| 1 | 火灾报警控制装置信息采集终端 | 2 |
| 2 | 消防泵信息监测传输装置 | 8 |
| 3 | 无线远程压力采集终端 | 24 |
| 4 | 无线远程液位采集终端 | 2 |

**三、维护内容要求**

1.硬件维护：

设备现场维护：提供每年2次设备年度全面现场维护。

设备故障维护：现场检修并确定设备是否损坏。

数据采集维护：对设备电池的电量进行有效监控，保证设备正常在线，锂电池电量充足。在网络传输方面进行有效提升，保证设备数据传输运行的正常，定期进行流量卡的维护。

2.软件维护

软件故障诊断：诊断系统故障并提供处理建议，确保系统正常运行。

软件应用指导：指导进行软件设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升甲软件应用能力。

软件更新：免费提供与所购软件产品同一版本的软件修正及功能更新。

系统维护：包括物联网系统、软件平台系统、后台管理系统以及数据库的维护与报修。

数据服务：协助进行账号权限变更，现场数据更新，配合完成日常的统计分析报表。

**四、维护工作要求**

1.根据用户所使用的硬件以及相应软件的种类、应用范围，以及用户的需求，提供全面、有效、及时的技术支持和服务。

2.应具有对用户所使用“消防物联网”的所有硬件和软件进行现场支援的能力。

3.在服务期内，提供7\*24小时（每周7天，每天24小时）的技术支持和服务，当系统出现问题时（包括硬件和软件），及时进行处理。

**第三部份**

**投标格式**

**法定代表人授权书**

致： （采购人）

兹委托 先生/女士作为本公司的合法代理人，以本公司名义参加贵（项目名称）项目的投标。

委托权限：参加投标、开标，负责合同的签订、执行、完成，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

委托人名称（公章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单价** | **合计** | **备注** |
| 1 | 消防物联网维保服务费 | 1年 |  |  |  |
| 2 | 投标总价合计 |  |
| 3 | 投标总价大写 |  |

注：以上报价包含本项目产生的所有费用，投标报价精确到整数。

投标方单位（盖章）：

日期： 年 月 日