**关于西院可燃气体报警设备维保项目的需求文件**

 上海市第一妇婴保健院西院可燃气体报警设备维保项目的需求文件，承包单位的要求如下：

1. 有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。
2. 近年内有过或正在从事相似业绩
3. 近3年内经营及相关活动中无不良记录。

四、提交中国裁判文书网犯罪记录查询。

 五、具有国家规定的相关资质。

招标范围：对西院可燃气体报警设备进行维保。

 招标说明：1、本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位

 自行承担。

 2、本项目的维保期限为2年。

 3、本次项目限价2.5万元，工作量清单详见附件。

 4、本次需求文件及相关附件均作为合同附件。

投标文件要求： 1、参与单位的营业执照、资质及法人证书。

 2、回复文件（内容主要为项目报价、服务承诺、

 维保方案、响应时间、项目经理简历、公司类似业绩等）。

1. 裁判文书网犯罪记录查询截图纸质版，筛选条件为“案由：刑事案由”或“案件类型：刑事案件
2. 同一个项目若发现两家或者两家以上的报名单位，**其单位法人、股东及受益人为同一人，则上述单位的投标文件作废，并列入我院黑名单。**
3. **投标文件必须密封并盖骑缝章。**

提交时间：2025年3月3日下午16:00之前。

提交地点：高科西路2699号转化医学中心楼2楼212室。

 后勤保障部

 2025.2.26

附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备配件名称** | **型号规格** | **数量** |
| 1 | 主板 | SH2033S | 1 |
| 2 | 显示板 | SH2033S | 1 |
| 3 | 蓄电池 |  SH2033S | 1 |
| 4 | 电源板 | SH2033S | 1 |
| 5 | 电源模块 | SH2033S | 1 |
| 6 | 探测器 | SH0603 | 1 |
| 7 | 联动控制箱线路板 | SH2080 | 1 |
| 8 | 紧急切断阀 | DN80 | 1 |