上海市第一妇婴保健院西院电梯维保服务项目

询比价需求文件

一、招标详情

- （1）维保范围

1.按照国家《电梯使用管理与维护保养规则》完成半月、季度、半年、年度保养项目，做好维护保养计划与方案，并记录存档。提供日常清扫、定期维护、各级保养、配合年检和紧急救援服务等。

2.维保单位全面负责确保通过年检、安全运行、经济运行。

（2）维保人员职责

1.主要加强管理电梯设备运行情况进行常规巡视检查、保养、维护等，并做好巡视记录，确保设备的安全正常运行。

2.根据相关规范或标准要求编制现场运行规程、操作规程和事故应急方案，使运行管理标准化、规范化。

3.负责自动扶梯日常的启用及关闭工作。

4.负责电梯机房内及基坑的环境清洁工作。

5.负责机房内“四防一通”（防火、防小动物、防汛、防雨雪和通风）等检查。

（3）人员配置的原则：

1.需配置维保人员，若发生困人事件时10分钟内到达现场并启动救援，维修时段及节假日20分到现场。5小时内必须完成维修，特殊情况除外。

2.配置人员政治思想觉悟高，身体健康，服从领导，爱岗敬业，能自觉遵守各项规章制度。

3.配置人员一专多能，岗位与专业特长对口。

4.配置技术服务人员应受专业培训合格并持有上岗证书（要求常驻人员必须有T证）或技术等级证书。其中法律法规规定应持有专业资质证书或特殊工种证书方能从事作业的岗位人员，乙方应向甲方提供该人员的资质证书复印件；

5.维修保养人员年龄必须身体健康、具备电梯维修资质证书；

6.配置人员既能承担日常运行管理工作，又能应对突发事故的处理工作。

7.配置人员在院方院区内必须遵守院方制定的各项规章制度，对于违规人员院方有权要求及时更换。合同期内院方不承担中标方任何法律/人事方面的责任。

8.电梯、自动扶梯维保期内，维保人员需每天对电梯、自动扶梯运行进行早上巡视检查、跟踪电梯、自动扶梯运行状况，发现问题及时向甲方反应并做好记录。

9.每月向院方提交分析报告、设备运行状况报告和月度工作报告各一份，切实做好设备安全运行管理和经济运行管理。

10.中标方受院方委托在院方授权下应全权办理与特种检验所各项业务联系，包括并不限于：

协助院方办理申请定期检验手续；

二、报价要求：

1.报价单位报价包括电梯维保费、限速器校验费及年检费用。

西院8台电梯

| 序 号 | 资产名称 | 规格型号 | 制（建）造商 （全称） | 载重 （kg） | 层/站/ 门 | 用途分类(乘 客电梯、病床 电梯、载货电 梯、杂物电 梯、 自动扶 梯、其他电 梯） | 所属院区 | 维保费 （元/月） | 年检费 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 客梯 | LEHY-IIIB | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 4/4/5 | 乘客电梯 | 西院 |  |  |
| 2 | 客梯 | LEHY-MRL-II | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 4/4/5 | 乘客电梯 | 西院 |  |  |
| 3 | 客梯 | LEHY-MRL-II | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 4/4/5 | 乘客电梯 | 西院 |  |  |
| 4 | 客梯 | LEHY-MRL-II | 上海三菱电梯有限公司 | 1050 | 4/4/5 | 乘客电梯 | 西院 |  |  |
| 5 | 小餐梯 | TWJ200/0 .4 -AS | 上海靓逸电梯有限公司 | 200 | 2/2 | 餐梯 | 西院 |  |  |
| 6 | 客梯 | LEHY-III-S | 上海三菱电梯有限公司 | 1050 | 5/5/5 | 乘客电梯 | 西院 |  |  |
| 7 | 客梯 | LEHY-MRL-II | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 6/6/7 | 乘客电梯 | 西院 |  |  |
| 8 | 客梯 | LEHY-MRL-II | 上海三菱电梯有限公司 | 1600 | 6/6/7 | 乘客电梯 | 西院 |  |  |
| 每月维保费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每年维保费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 限速器校验费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 每年年检费合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 东院老院区24台 电梯费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：元

备注：维保期从2026年1月1日至2026年12月31日，当年年检费、限速器校验费用（如有），由中标单位承担。

- 报价单位需对下表中电梯维修配件进行报价，不计入投标总价，按实际发生结算。

- 电梯维修配件费用明细

| 序号 | 名称 | 品牌 （制造商） | 规格型号 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 3.项目地点：上海市静安区长乐路536号。

- 4.项目限价：6.0万元。

- 5.服务期限：一年。2026年1月1日-2026年12月31日

- 6.评审办法：最低评标价法

三、投标单位要求

1.有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。

2.具有国家或上海市质量技术监督局颁发的特种设备生产许可证。

3.近3年内经营及相关活动中无不良记录。

4.提交中国裁判文书网犯罪记录查询。

四、投标文件要求

1.参与单位的营业执照、资质及法人证书。

3.回复文件（内容主要为报价、服务承诺、方案、项目经理简历、业绩证明等）

4.中国裁判文书网犯罪记录查询。查询方式：高级检索→全文检索“（单位名称）”，案由选择“刑事案由”或案件类型选择“刑事案件”。

5.法人代表委托书

6.项目廉政责任书

7.同一个项目发现两家或者两家以上的报名单位，其单位法人、股东及受益人为同一人，则上述单位的投标文件作废，并列入我院黑名单。

提交时间：2025年11月17 下午16:00之前。

递交地点：高科西路2699号后勤保障部。

上海市第一妇婴保健院后勤保障部

2025年11月13日

附件1

法人代表委托书

本授权书声明：           （投标商名称）      （法定代表人姓名、职务）授权            （被授权人的姓名、职务）为我方公司            项目的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目有关的事务（含合同签订）。

本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法人代表签字：

投标单位全称（公章）：

日期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传       真：

电       话：

附件2

项目廉政责任书

甲方：上海市第一妇婴保健院

乙方：

为了在项目中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和上海市有各项规定的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和上海市有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事有关的经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入营业性高档娱乐场所。

十、乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方本合同总金额的 l ~ 5％的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

十三、本廉洁协议作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。

甲方：(盖章)           		           乙方：(盖章)

法定代表人：                			  法定代表人：

签约日期：     年   月   日