上海市第一妇婴保健院

病床、不锈钢制品维修项目

一、投标方须知：

- 本项目不收取投标保证金；

- 投标文件都不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任；

- 投标有效期：90天；

- 投标截止时间：2025年12月31日上午9：00整止(北京时间)；

- 投标文件递交至：上海市第一妇婴保健院后勤保障部，浦东新区沪南路550号临时科研楼212办公室；或快递至：上海市浦东新区沪南路550号，临时科研楼212后勤保障部，黄工收，20261306；

- 投标所需材料：公司三证、各类资质文件、业绩业务、中国裁判文书网的单位无犯罪记录截屏、投标清单、所有材料需加盖公章，所有材料需一式三份；

- 包装要求：所有文件须统一放入不透明文件袋，并封死所有开口，且在缝隙四周处盖上骑缝章。

二、投标人资格要求：

投标方有年检合格的工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，具有独立法人资格和相应的经营范围。

投标方应至少在1年内有类似项目服务经验，提供合同复印件。

投标人在近三年内的经营及相关活动中无不良记录（未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。

本项目不接受联合体投标。

- 技术服务内容

- 维修主体：院内不锈钢及病床

- 技术服务为：维修

（一）技术服务响应时间

- 1、报修与响应：甲方发现设备故障后，通过电话、微信等方式向乙方报修，乙方接到报修后_1_小时内响应，与甲方确认故障情况及维修时间。

- 2、现场维修：乙方应按约定时间派员抵达维修现场，现场维修时限为__5__小时（自维修人员抵达现场并开始工作起算）；若需返厂维修，乙方应在抵达现场后_48__小时内将设备运回维修场地，返厂维修总时限为__7__个工作日（含往返运输时间），乙方需及时向甲方告知维修进度。

- 3、验收：维修完成后，乙方通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后__1__小时内完成验收，验收合格的，双方签署《维修验收单》；若甲方对维修结果有异议，应在验收时书面提出，乙方应在__1__小时内予以复核处理。

- 4、远程支持：提供7*24小时电话、微信服务支持。

- 四、技术服务年限

- 本项目服务时间为3年。

- 五、费用组成

- 1、无上门费，无维修费，费用只有维修配件费用。

- 2、每月按照维修配件实际数量进行结算。

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护栏 | 铝合金六档 | 支 |  |
| 2 | 护栏 | ABS护栏开关底座 | 套 |  |
| 3 | 护栏 | ABS护栏 | 套 |  |
| 4 | 手摇柄 |  | 套 |  |
| 5 | 手枪柄 |  | 套 |  |
| 6 | 丝杆 |  | 根 |  |
| 7 | 床头 |  | 块 |  |
| 8 | 床板 |  | 块 |  |
| 9 | 气弹簧 | 护栏 | 支 |  |
| 10 | 脚轮 | 7寸刹车 | 只 |  |
| 11 | 脚轮 | 6寸中控 | 只 |  |
| 12 | 脚轮 | 5寸中控 | 只 |  |
| 13 | 脚轮 | 5寸刹车 | 只 |  |
| 14 | 脚轮 | 4寸刹车 | 只 |  |
| 15 | 控制器 | 主控板 | 套 |  |
| 16 | 固定件 |  | 套 |  |
| 17 | 行程开关主件 |  | 套 |  |
| 18 | 控制器 | 控制器 | 套 |  |
| 19 | 电机 |  | 套 |  |
| 20 | 焊接件 |  | 套 |  |
| 21 | 气弹簧 | 婴儿床 | 支 |  |
| 22 | 脚轮 | 双面静音刹车 | 只 |  |
| 23 | 婴儿盆 |  | 个 |  |
| 24 | 腿托套子 | 妇科检查床 | 个 |  |
| 25 | 万向节 |  | 个 |  |
| 26 | 电源线 |  | 根 |  |

维修配件质保时间：（自报）