关于上海市第一妇婴保健院西院6号楼裙房屋顶改造项目

承包单位的需求文件

西院6号楼裙房屋顶改造项目，承包单位的要求如下：

- 有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。

- 近年内有过或正在从事相似工程业绩

- 近3年内经营及相关活动中无不良记录。

四、提交中国裁判文书网犯罪记录查询。

五、具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上的资质和钢结构工程专业承包二级资质；

招标范围：对上海市第一妇婴保健院西院6号楼裙房屋顶的改造。

招标说明：1、本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位

自行承担。

2、本项目的施工工期要求为20天内完成。

3、本次项目限价31万元，工作量清单详见附件。

4、施工单位在合同期内施工，若由于施工造成原有

设施设备的损坏及由此造成的一切经济损失和相

关责任由施工单位全部承担。

5、本次工程决算在院方在收到施工单位项目结算书

后30工作日内委托有资质的审价单位出具审价

报告，在双方确认审价报告后15工作日内支付相

应费用。

6、本次需求文件及相关附件均作为合同附件。

投标文件要求： 1、参与单位的营业执照、资质及法人证书。

2、回复文件（内容主要为工程报价、服务承诺、

施工方案、响应时间、项目经理简历、公司类似业绩等）。

3、相关报价要求见工程量清单。

4、裁判文书网刑事案由记录查询截图纸质版。

提交时间：2026年4月7日下午17:00之前。

提交地点：高科西路2699号

原转化医学中心楼212室   后勤保障部办公室

后勤保障部

2026.4.2

附件：工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合 价 |
| 拆除及防护工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除原屋面板及防水层 | m2 | 125.6 |  |  |
| 2 | 三防盖布安装及拆除 | m2 | 205.08 |  |  |
| 屋面工程 |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢梁 | t | 1.119 |  |  |
| 4 | 防火涂料 | m2 | 44.75 |  |  |
| 5 | 金属面油漆 | m2 | 44.75 |  |  |
| 6 | 1.0厚铝合金长城板屋面 | m2 | 131.58 |  |  |
| 7 | 屋面定制2.0厚不锈钢天沟 | m | 15.3 |  |  |
| 8 | 1.0厚铝合金收边板与防水板 | m | 15.3 |  |  |
| 9 | 屋面排水管DN110PVC管 | m | 31.2 |  |  |
| 10 | 密封胶收口 | m2 | 131.58 |  |  |
| 11 | 脚手架搭拆 | m2 | 150 |  |  |