东院环保管家服务项目的需求文件

一、招标详情

1.服务内容：从环保政策解读、环保手续办理、污染排放调查、环境监测监理到污染防治工程设计、设备采购、工程实施、污染设施运营等方面，为院区提供全方位、全流程的一站式环保监管、托管运营服务，提供重大环保问题综合性解决方案，有效规避院区环境风险，降低院区隐性环境管理成本。

2.具体工作内容：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 频次 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保合规性检查 | 检查医院在废弃物管理方面的工作，监督医疗废物、生活废弃物的存储、标识、记录、处理，协助医院编制医疗废物的转移计划并协助进行备案 | 每季度 | 环境工程师 |
|  |  | 监督废气、废水、噪声处理设施的运行情况、采样口情况、台账情况，应急处理措施及其设施情况、对在线监测设备的运行情况、对监测数据进行分析，并提供技术支持，编制《监测分析报告》，提出设施运行的改善建议，防止突发性的废水废气超标 | 每季度 | 环境工程师 |
|  |  | 对环保设施进行安全隐患排查，形成隐患排查方案、台账、整改计划，并跟踪落实隐患整改情况 | 每季度 | 环境工程师 |
|  |  | 对放射源进行监督检查，检查其监测、防护、存储、转移等方面是否符合法律法规，为医院提供改进建议，形成检查记录 | 每季度 | 环境工程师 |
|  |  | 监督土壤、地下水的管理，对危险废弃物、化学品存放点等土壤、地下水风险场所实施检查，避免因泄漏带来污染。协助医院编制《土壤、地下水隐患排查报告》，包括《现场排查记录表》、《隐患台账》等。 | 每季度 | 环境工程师 |
|  |  | 建设项目环境影响评价方面的检查，监督检查医院目前的实际情况和原有环境影响评价报告的差异，对照《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，给医院提出改进建议，减少后续因环评问题给医院的改扩建带来的风险。 | 每季度 | 环境工程师 |
|  |  | 对医院突发环境事件应急预案进行检查，对照医院目前的实际情况，必要时及时提出修订突发环境事件应急预案的意见 | 每季度 | 环境工程师 |
|  |  | 其他环境方面的检查 | 每季度 | 环境工程师 |
| 2 | 应急检查的应对 | 1、环保管家提前获得政府相关的检查行动，提前提醒医院做好应对，并且安排工程师到现场提前进行针对性的检查，有效避免因检查带来的整改、罚款 | 按需要 | 环境工程师 |
|  |  | 2、对检查发现的问题点，协助医院实施整改，必要时依据法律法规，联系相关政府部门沟通解决方案，减少因此带来的后果 |  |  |
| 3 | 排污许可运营 | 1、排污许可证季报及年度 执行报告填报、审核 2、全国污染源监测信息管 理与共享平台维护 3、企事业单位环境信息公开平台维护 | 每季度 | 环境工程师 |
| 4 | 环保核算 | 1、应税水、大气污染物核算 2、协助院区完成环保税申报缴纳 3、总量控制指标减量化、超标预警 | 每季度 | 环境工程师 |
| 5 | 环统年报 | 1、环统年报资料收集与系统填报 2、数据质控与审核提交 | 每年度 | 环境工程师 |
| 6 | 环境管理 | 1、编制院区环境保护计划 2、编制院区环境综合管理制度 3、编制院区环境保护设施运行管理制度 | 一次建档 | 环境工程师 |
| 7 | 突发环境事件应急演练 | 1、协助编制环境应急预案演习方案； 2、组织医院实施环境应急预案的演习；保留照片、记录、改善意见等 3、协助医院编制应急预案演习总结备查 | 每年度 | 环境工程师 |
| 8 | 法律法规的更新及其培训 | 1、协助企业每月更新最新的环境法律法规，提供给医院 2、定期对新颁布的法律法规组织对医院相关人员进行培训 | 每月更新 | 环境工程师 |

3.项目地点：上海市浦东新区高科西路2699号

4.服务期限：2年

5.项目限价：20万元

6.本次评议的过程中所发生的一切费用由参与单位自行承担，中标单位需承担5000元专家评审费用。

二、投标单位要求

1.有年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》。

2.近3年内经营及相关活动中无不良记录。

3.人员要求，项目组服务人员架构应满足服务需求，相关人员须具备对应行业服务经验及有效的工程师专业资质。

三、投标文件要求

1.参与单位的营业执照、资质及法人证书。

2.回复文件（内容主要为报价、服务承诺、方案、项目经理简历等）。

3.提交“中国裁判文书网”犯罪记录查询截图盖章纸质版，查询方式：高级检索→全文检索“（单位名称）”，案由选择“刑事案由”或案件类型选择“刑事案件”。

4.递交的纸质投标书应正本1份副本1份，电子版投标文件word、pdf（盖章扫描件）格式各一份（用U盘储存），一并装入投标文件袋内，并在封口处加盖单位公章或投标专用章的骑缝章。

5.同一个项目发现两家或者两家以上的报名单位，其单位法人、股东及受益人为同一人，则上述单位的投标文件作废，并列入我院黑名单。

提交时间：2026年4月21日下午16:00之前

提交地点：高科西路2699号老科研楼212室

上海市第一妇婴保健院

2026.4.17